Usisna košara

materijal: kučište - aluminij

pladanj - mesing

mrežica - prokrom

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R 6/4” R 2” | 485 835 |  |  |

Kapa za punjenje goriva

sa podkapom i lančićem

materijal: aluminij

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R 2" R 3" | 210 1250 |  |  |

Kapa za mjernu letvu

materijal: aluminij

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R 5/4” R 6/4” | 290 260 |  |  |

Odzračna kapa

materijal: aluminij

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R 5/4” R 6/4” R 2” | 162 146 172 |  |  |

Odzračno dozračni ventil

materijal: aluminij

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R 2” R 6/4" | 980 1040 |  |  |

Uređaj za kontrolu nepropusnosti dvostjenih

spremnika

dvostjenih spremnika po DIN-u 6608/BI.2, 6616,6617

Form A, 6619, 6623 i 6624.

Uređaj radi na principu pada tlaka inertnog plina između

stjenki spremnika.

Posjeduje zvučni i svjetlosni signal,sa mogućnošću

spajanja vanjske signalizacije. Napajanje 220V / 50 Hz.

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalni ormarić za kontrolnu tlaka inertnog plina |  |  |  |

Ventil protiv prepunjenja spremnika

Za jednostavno rješenje zatvaranja dotoka derivata

u podzemne spremnike. Ugradnja u cijevi za punjenje

spremnika.

Dvostruko djelovanje.

Materijal : aluminijum, viton i poliuretan.

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3" ventil 4x 1,5 m navojni 4" ventil 4x 1,5 m nastavak na Al- cijev |  | 3000 4004 |  |

Odzračni ventil sa kuglastim plovkom

Ventil za reduciranje protoka odzraka i sprečavnja

prepunjenja podzemnih spremnika.

Materijal:  Čelik i nehrđajući čelik

| Dimenzije | Težina | Šifra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odzračni ventil sa kuglastim plovkom (OVKP) |  | 0053-VM |  |

Priključak odzraka i odzračnog ventila

Služi za priključenje odzračnog ventila sa kuglastim

plovkom i cijevi za odzračenje sa drugim spremnicima.

Pripremljen za montažu OVKP i laganu demontažu radi

periodične kontrole.

# Text boxes

# PRIBOR ZA SPREMNIKE

# BENZINSKIH POSTAJA